| I. KARTA OPISU PRZEDMIOTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunek |  | Mechatronika |  |
| Poziom kształcenia |  | I stopień |  |
| Profil kształcenia |  | praktyczny |  |
| Forma prowadzenia studiów |  | Stacjonarne |  |
| Przedmiot/kod |  | Zasilanie i zabezpieczanie urządzeń mechatronicznych / ZIZUM-NKTwm |  |
| Rok studiów |  | 3 |  |
| Semestr |  | 5 |  |
| Liczba godzin |  | Wykłady: 15h Ćwiczenia: 0h Laboratoria: 30 h Projekty/seminaria: 0h |  |
| Liczba punktów ECTS |  | 3 |  |
| Prowadzący przedmiot |  | Pracownik Instytutu Politechnicznego |  |
| Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych |  | Wiedza z elektrotechniki z zakresu teorii obwodów. Wiedza z podstaw elektrotechniki. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. Umiejętność sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych i zasobów internetowych. |  |
| Cel(cele) przedmiotu |  | Przekazanie studentom wiedzy z zakresu systemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania, obsługą i nastawianiem urządzeń układów automatyki elektroenergetycznej. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie obsługi, nastawiania i badań okresowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. |  |
| II. EFEKTY UCZENIA SIĘ Ważne: Nie musimy dzielić efektów uczenia się dla przedmiotów na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; każdy przedmiot nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów uczenia się. |  |  |  |
| Symbol efektów uczenia się (Kod przedmiotu, liczba efektów 4-8) | Potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się (co student potrafi po zakończeniu przedmiotu) |  | Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku studiów |
| ZIZUM-NKTwm_00 | Posiada wiedzę w zakresie karty opisu przedmiotu (cele i efekty uczenia się) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  | MR_W00 |
| ZIZUM-NKTwm_01 | Student zna układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, rozróżnia podstawowe rodzaje zabezpieczeń elektroenergetycznych. |  | MR_W13 |

| ZIZUM-NKTwm_02 | Student dobiera rodzaje automatyki zabezpieczeń oraz ich nastawy dla chronionych obiektów. | MR_W13 |
| --- | --- | --- |
| ZIZUM-NKTwm_03 | Student potrafi dobrać i zestawić aparaturę pomiarową do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz przeprowadzić badania. | MR_W13 |
| ZIZUM-NKTwm_04 | Student potrafi opracować wyniki pomiarów i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników. | MR_U12 |

| III. TREŚCI KSZTAŁCENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol | Treści kształcenia |  | Odniesienie do efektów uczenia się przedmiotu |
| TK_00 | Omówienie przedmiotu: zapoznanie studentów z kartą opisu przedmiotu, zapoznanie z efektami uczenia się przewidzianymi dla przedmiotu, zapoznanie z celami przedmiotu realizowanym w trakcie zajęć. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  | ZIZUM-NKTwm_00 |
| TK_01 | Skutki oddziaływania prądu na ciało człowieka, normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia - zagadnienia wybrane |  | ZIZUM-NKTwm_01 |
| TK_02 | Rola automatyki zabezpieczeniowej w systemie elektroenergetycznym. Klasyfikacja zakłóceń i zaburzeń. Struktura urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Wymagania stawiane automatyce zabezpieczeniowej. Główne kryteria zabezpieczeniowe: prądowe, kątowo-prądowe, różnicowoprądowe, napięciowe, impedancyjne, częstotliwościowe |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 |
| TK_03 | Zabezpieczenia nadprądowe od zwarć międzyfazowych zwłoczne zależne i niezależne, kierunkowe, bezzwłoczne, zabezpieczenia od przeciążeń.. |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 |
| TK_04 | Zabezpieczenia transformatorów i autotransformatorów: nadprądowe od zwarć wewnętrznych i zewnętrznych, przeciążeniowe i temperaturowe. Zabezpieczenia różnicowe transformatorów oraz zabezpieczenia gazowopodmuchowe. Przekaźniki pomiarowe i zespoły zabezpieczeniowe. Przekaźniki pomocnicze: pośredniczce, sygnałowe i czasowe. |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 |
| TK_05 | Zabezpieczenia silników niskiego i średniego napięcia od zwarć i przeciążeń, zaniku fazy, kolejności faz. |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 ZIZUM-NKTwm_03 ZIZUM-NKTwm_04 |
| TK_06 | Automatyka samoczynnego załączania rezerwy w zastosowaniu dla sieci średniego i niskiego napięcia. Przekładniki prądu i napięcia: podstawowe parametry, dokładność, uchyby, układy połączeń. Budowa elektronicznych przekaźników i zespołów zabezpieczeniowych. |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 ZIZUM-NKTwm_03 ZIZUM-NKTwm_04 |
| TK_07 | Kryteria selektywność zabezpieczeń m.in. zwarciowa, czasowa, rodzaju prądu. |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 ZIZUM-NKTwm_03 ZIZUM-NKTwm_04 |
| IV. LITERATURA PRZEDMIOTU |  |  |  |
| Podstawowa (do 5) |  | - Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1999. - Danielski L., Osiński S.: Budowa, stosowanie i budowa wyłączników różnicowoprądowych. COSIW Centralny Ośrodek Szkolenia i WydawnictwSEP, Warszawa 1999. - Dawid Z. i in.: Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Skrypt nr 2184, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999. - Kowalik R., Magdziarz A., Myrcha W., Wróblewski J.: Laboratorium automatyki elektroenergetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001. - Instrukcje ćwiczeń |  |
| Uzupełniająca (do 10) |  | - Synal B., Rojewski W., Dzierżanowski W.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Of. wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. - Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich Zeszyt nr 122-123 SEP COSiW Bełchatów 2009 - Żydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. WNT, Warszawa 1979-82, t. 1-3. - Borkiewicz K.: Automatyka zabezpieczeniowa regulacyjna i łączeniowa w systemie elektroenergetycznym. ZIAD, Bielsko-Biała 1998. |  |
| V. SPOSÓB OCENIANIA PRACY STUDENTA. Symbol efektu; Symbol treści; Forma realizacji; Typ oceniania (diagnostyczna, formująca, podsumowująca); Metody oceny. uczenia się dla przedmiotu; kształcenia realizowanych w; treści kształcenia (wykład, ćwiczenia itd.); (odpytanie, prezentacja, test, egzamin, inne). (zgodnie z tabelą nr II); trakcie zajęć. (zgodnie z tabelą nr III). ZIZUM-NKTwm_00 ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02; TK_00 TK_01 TK_02; wykład; podsumowująca; egzamin. TK_03. TK_04. TK_05. TK_06. TK_07. ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 ZIZUM-NKTwm_03; TK_05 TK_06 TK_07; laboratorium; diagnostyczna, podsumowująca; odpytanie sprawozdanie,. ZIZUM-NKTwm_04. VI. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA(w godzinach). Forma aktywności; Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności (godz. lekcyjna - 45 min.). Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem ( tzw. kontaktowe); Godz. 45. 1. Wykład; 15. 2. Ćwiczenia; 0. 3. Laboratorium; 30. Praca własna studenta ( np. przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do egzaminu, inne); 35. 1. przygotowanie do zajęć; 10. 2. przygotowanie do egzaminu; 15. 3. czytanie literatury; 10. Praca własna studenta – suma godzin; 35 godz.. Łączny nakład pracy studenta; 80. VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA(ECTS). Sumaryczna liczba punktów ECTS z przedmiotu (liczba punktów, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela oraz w ramach zajęć o charakterze praktycznym – laboratoryjne, projektowe, itp.); 3 ECTS. Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym; 2 ECTS. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich; 2 ECTS. Nakład pracy własnej studenta; 1 ECTS. VIII. KRYTERIA OCENY. 5; znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje. 4,5; bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje. 4; dobra wiedza, umiejętności, kompetencje. 3,5; zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami. 3; zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami. 2; niezadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje.. Zatwierdzenie karty opisu przedmiotu: Opracował: mgr inż. Sławomir Wolski Sprawdził pod względem formalnym (koordynator przedmiotu): dr inż. Grzegorz Feliczak Zatwierdził (Dyrektor Instytutu): dr inż. Halina |