| I. KARTA OPISU PRZEDMIOTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunek |  | Mechatronika |  |
| Poziom kształcenia |  | – I stopień |  |
| Profil kształcenia |  | praktyczny |  |
| Forma prowadzenia studiów |  | stacjonarne |  |
| Specjalność |  | - |  |
| Przedmiot/kod modułu |  | Metrologia i systemy pomiarowe 1/ IPOMR-1-MiSP1 |  |
| Rok studiów |  | 3 |  |
| Semestr |  | 5 |  |
| Liczba godzin |  | Wykłady:15 Ćwiczenia laborat.: 15 |  |
| Liczba punktów ECTS |  | 2 |  |
| Prowadzący przedmiot |  | Dr hab. inż. Andrzej Odon prof. nadzw. PWSZ, e-mail: andrzej.odon@ andrzej.odon@pwsz.edu.pl |  |
| Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych |  | Wiedza: Podstawowa wiedza w zakresie matematyki, fizyki i podstaw elektrotechniki. Umiejętności: Umiejętność efektywnego samokształcenia w dziedzinie związanej z wybranym kierunkiem studiów. Kompetencje: Świadomość konieczności ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności. Zdolność do podporządkowania się zasadom obowiązującym w procesie studiowania na uczelni. |  |
| Cel(cele) modułu kształcenia |  | Poznanie właściwości metrologicznych i eksploatacyjnych podstawowych narzędzi pomiarowych oraz zasad opracowywania wyników pomiarów. Wykształcenie umiejętności właściwego doboru metod i urządzeń pomiarowych dla realizacji zadań inżynierskich w zakresie miernictwa. |  |
| II. EFEKTY UCZENIA SIĘ |  |  |  |
| Symbol efektów kształcenia | Potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia |  | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów |
| IPOMR-1-MISP1_00 | Posiada wiedzę w zakresie karty opisu przedmiotu (cele i efekty uczenia się) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  | MR_W00 |
| IPOMR-1-MISP1_W01 | Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie klasyfikacji podstawowych metod i narzędzi pomiarowych i sposobów określania niedokładności pomiaru. |  | MR_W13 |

| IPOMR-1-MISP1_W02 | Ma ogólną wiedzę dotyczącą zastosowań analogowych i cyfrowych narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem zadań pomiarowych w systemach mechatronicznych. | MR_W13 |
| --- | --- | --- |
| IPOMR-1-MISP1_U01 | Potrafi objaśnić zasadę doboru elementów do realizacji prostego zadania pomiarowego i prawidłowo zinterpretować wyniki pomiarów. | MR_U22 |

| III. TREŚCI KSZTAŁCENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol |  | Treści kształcenia |  |  |  |  |  | Odniesienie do efektów kształcenia modułu |
| TK_00 |  | Omówienie przedmiotu: zapoznanie studentów kartą opisu przedmiotu, zapoznanie z efektami uczenia się przewidzianymi dla przedmiotu, zapoznanie z celami przedmiotu realizowanymi w trakcie zajęć. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP1_00 |
| TK_01 |  | Pojęcia podstawowe metrologii. Narzędzia pomiarowe-klasyfikacja, właściwości metrologiczne. Podstawy rachunku błędów - liczbowa miara błędów, klasyfikacja błędów. Opracowanie wyników pomiaru, jednorazowy pomiar bezpośredni, pośredni, i pomiar wielokrotny – niepewność pomiaru. |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP1_W01 |
| TK_02 |  | Mierniki analogowe i cyfrowe – budowa, zasada działania i właściwości metrologiczne., przekładniki prądowe i napięciowe |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP1_W02 |
| TK_03 |  | Układy pomiarowe prądu stałego i przemiennego. Pomiary rezystancji i pojemności metodą techniczną. Pomiary mocy . |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP1_W02 |
| TK_04 |  | Cyfrowe pomiary częstotliwości i napięcia. Oscyloskop - zagadnienia wybrane. |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP_W02 |
| TK_05 |  | Dot. treści ćw. lab.: Pomiary bezpośrednie i pośrednie podstawowych wielkości elektrycznych oraz analiza błędu i ocena niepewności pomiaru. Zastosowanie oscyloskopu do rejestracji i pomiarów parametrów sygnałów elektrycznych. |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP1_U01 |
| IV. LITERATURA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowa |  |  | - A. Chwaleba, M Poniński, A. Siedlecki - Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2010. - A. Cysewska-Sobusiak - Podstawy Metrologii i inżynierii pomiarowej, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2010. - A. Zatorski, R. Sroka – Podstawy metrologii elektrycznej, wyd. AGH, Kraków, 2011. - J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski, Podstawy miernictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. |  |  |  |  |  |
| Uzupełniająca |  |  | - S. Tumański – Technika pomiarowa, WNT 2007. - J. Grzelka, E. Mazur, M. Gruca, W. Tutak - Miernictwo i systemy pomiarowe - laboratorium, WPC, Częstochowa, 2004. |  |  |  |  |  |
| V. SPOSÓB OCENIANIA PRACY STUDENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol efektu kształcenia dla modułu (zgodnie z tabelą nr II) |  |  | Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć (zgodnie z tabelą nr III) | Forma realizacji treści kształcenia (wykład, ćwiczenia itd.) |  | Typ oceniania (diagnostyczn a, formująca, podsumowują ca) | Metody oceny (odpytanie, prezentacja, test, egzamin, inne) |  |
| IPOMR-1-MISP1_W01 IPOMR-1-MISP1_W02 |  |  | TK_01 TK_02 TK_03 TK_04 | Wykład w formie tradycyjnej z wykorzystaniem technik multimedialnych ilustrujących treści poszczególnych tematów. |  | podsumowanie | Egzamin pisemno- ustny (pytania problemowe, zadania obliczeniowe) |  |
| IPOMR-1-MISP1_U01 |  |  | TK_05 | Ćwiczenia laboratoryjne |  | Diagnostyczna, | Zaliczenie w oparciu o systematyczne ocenianie przygotowania do zajęć i sprawozdań |  |
| VI. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA(w godzinach) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma aktywności |  |  |  |  | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności (godz. lekcyjna - 45 min.) |  |  |  |
| Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem (tzw. kontaktowe) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 1. Wykład |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2. Ćwiczenia laboratoryjne |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Praca własna studenta ( np. przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do egzaminu, inne) |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 1. Wykład (przygotowanie do zaliczenia) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. Laboratorium (przygotowanie do laboratorium, wykonanie raportów0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Łączny nakład pracy studenta |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA(ECTS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumaryczna liczba punktów ECTS z przedmiotu |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |
| Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |
| Nakład pracy własnej studenta |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |
| VIII. KRYTERIA OCENY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | niezadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |

Zatwierdzenie karty opisu przedmiotu:

Opracował:  dr hab. inż. Andrzej Odon prof. PWSZ w Lesznie

Sprawdził pod względem formalnym (koordynator modułu): dr inż. Grzegorz Feliczak

Zatwierdził (Dyrektor Instytutu): dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska