| I. KARTA OPISU PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek |  |  |  |  | Mechatronika |  |  |  |  |  |  |
| Poziom kształcenia |  |  |  |  | – I stopień |  |  |  |  |  |  |
| Profil kształcenia |  |  |  |  | praktyczny |  |  |  |  |  |  |
| Forma prowadzenia studiów |  |  |  |  | stacjonarne |  |  |  |  |  |  |
| Specjalność |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot/kod modułu |  |  |  |  | Metrologia i systemy pomiarowe 2/ IPOMR-1-MiSP2 |  |  |  |  |  |  |
| Rok studiów |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Semestr |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Liczba godzin |  |  |  |  | Wykłady15. Ćwiczenia laborat.: 15 |  |  |  |  |  |  |
| Liczba punktów ECTS |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzący przedmiot |  |  |  |  | Dr hab. inż. Andrzej Odon prof. nadzw. PWSZ, e-mail: andrzej.odon@pwsz.edu.pl |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych |  |  |  |  | Wiedza: Podstawowa wiedza w zakresie matematyki, fizyki i podstaw elektrotechniki. Umiejętności: Umiejętność efektywnego samokształcenia w dziedzinie związanej z wybranym kierunkiem studiów. Kompetencje: Ma świadomość konieczności poszerzania swoich kompetencji i wykazuje gotowość do podjęcia współpracy w ramach zespołu. |  |  |  |  |  |  |
| Cel(cele) modułu kształcenia |  |  |  |  | Zapoznanie się z metodyką pomiarów i opracowywania wyników pomiarów oraz z zasadami eksploatacji przyrządów analogowych, cyfrowych i systemów pomiarowych. |  |  |  |  |  |  |
| II. EFEKTY UCZENIA SIĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol efektów kształcenia |  |  |  | Potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia |  |  |  |  | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów |  |  |
| IPOMR-1-MISP2_00 |  |  |  | Posiada wiedzę w zakresie karty opisu przedmiotu (cele i efekty uczenia się) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  |  |  |  | MR_W00 |  |  |
| IPOMR-1-MISP 2_W01 |  |  |  | Zna zasadę działania i właściwości sensorów i kondycjonerów stosowanych do pomiaru wielkości fizycznych w systemach mechatronicznych. |  |  |  |  | MR_W13 |  |  |
| IPOMR-1-MISP2_W02 |  |  |  | Zna i rozumie sposoby analogowego, analogowo-cyfrowego i cyfrowo- analogowego przetwarzania sygnałów elektrycznych oraz zaawansowane metody ich rejestracji i wizualizacji. |  |  |  |  | MR_W10 |  |  |
| IPOMR-1-MISP 2_U01 |  |  |  | Potrafi zaplanować i przeprowadzić proste pomiarowe zadanie inżynierskie z wykorzystaniem właściwych narzędzi pomiarowych, układu lub systemu pomiarowego. |  |  |  |  | MR_U21 MR_U22 |  |  |
| III. TREŚCI KSZTAŁCENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol |  | Treści kształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  | Odniesienie do efektów kształcenia modułu |
| TK_00 |  | Omówienie przedmiotu: zapoznanie studentów kartą opisu przedmiotu, zapoznanie z efektami uczenia się przewidzianymi dla przedmiotu, zapoznanie z celami przedmiotu realizowanymi w trakcie zajęć. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP2_00 |
| TK_01 |  | Statyczne i dynamiczne właściwości przyrządów i narzędzi pomiarowych. |  |  |  |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP2_W01 |
| TK_02 |  | Układy przetwarzania i kondycjonowania sygnałów – sensory, wzmacniacze pomiarowe, detektory napięcia przemiennego, przetworniki analogowo- cyfrowe i cyfrowo-analogowe. |  |  |  |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP2_W01 IPOMR-1-MISP2_W02 |
| TK_03 |  | Zaawansowane techniki rejestracji i wizualizacji sygnałów elektrycznych - oscyloskop cyfrowy, rejestrator cyfrowy, system pomiarowy. |  |  |  |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP2_W02 |
| TK_04 |  | Dot. treści ćw. lab.: Potrafi zaplanować i przeprowadzić proste pomiarowe zadanie inżynierskie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi do kondycjonowania, przetwarzania, pomiaru i rejestracji sygnałów mierzonych. |  |  |  |  |  |  |  |  | IPOMR-1-MISP2_U01 |
| IV. LITERATURA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowa |  |  | - A. Chwaleba, M Poniński, A. Siedlecki - Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2010. - J. Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe, WNT, Warszawa, 2007. - A. Zatorski, R. Sroka – Podstawy metrologii elektrycznej, wyd. AGH, Kraków, 2011 - M. Gruca, J. Grzelka, M. Pyrc, S. Szwaja, W. Tutak, Miernictwo i systemy pomiarowe, Częstochowa 2008. - W. Nawrocki, Sensory i systemy pomiarowe, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzupełniająca |  |  | - S. Tumański – Technika pomiarowa, WNT 2007.. - J. Grzelka, E. Mazur, M. Gruca, W. Tutak - Miernictwo i systemy pomiarowe - laboratorium, WPC, Częstochowa, 2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. SPOSÓB OCENIANIA PRACY STUDENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol efektu kształcenia dla modułu (zgodnie z tabelą nr II) |  |  |  | Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć (zgodnie z tabelą nr III) |  |  | Forma realizacji treści kształcenia (wykład, ćwiczenia itd.) |  | Typ oceniania (diagnostyczn a, formująca, podsumowują ca) |  | Metody oceny (odpytanie, prezentacja, test, egzamin, inne) |  |
| IPOMR-1-MISP2_W01 IPOMR-1-MISP2_W01 IPOMR-1-MISP2_W01 |  |  |  | TK_01 TK_02 TK_03 |  |  | Wykład w formie tradycyjnej z wykorzystaniem technik multimedialnych ilustrujących treści poszczególnych tematów. |  | podsumowanie |  | Ocena z egzaminu pisemnego lub ustnego. |  |
| IPOMR-1-MISP1_U01 |  |  |  | TK_04 |  |  | Ćwiczenia laboratoryjne |  | Diagnostyczna, |  | Zaliczenie w oparciu o systematyczne ocenianie przygotowania do zajęć i sprawozdań |  |
| VI. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA(w godzinach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma aktywności |  |  |  |  |  |  |  | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności (godz. lekcyjna - 45 min.) |  |  |  |  |
| Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem (tzw. kontaktowe) |  |  |  |  |  |  |  | 30. |  |  |  |  |
| 1. Wykład |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 2. Ćwiczenia laboratoryjne |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Praca własna studenta ( np. przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do egzaminu, inne) |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 1. Wykład (przygotowanie do egzaminu) |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2. Laboratorium (przygotowanie do laboratorium, wykonanie raportów0 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Łączny nakład pracy studenta |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA(ECTS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumaryczna liczba punktów ECTS z przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |  |
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym |  |  |  |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |  |
| Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich |  |  |  |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |  |
| Nakład pracy własnej studenta |  |  |  |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |  |
| VIII. KRYTERIA OCENY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  | bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 |  | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | niezadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zatwierdzenie karty opisu przedmiotu:

Opracował:  dr hab. inż. Andrzej Odon prof. PWSZ w Lesznie

Sprawdził pod względem formalnym (koordynator modułu): dr inż. Grzegorz Feliczak

Zatwierdził (Dyrektor Instytutu): dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska