| - KARTA OPISU PRZEDMIOTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunek |  | Mechatronika |  |
| Poziom kształcenia |  | I stopień |  |
| Profil kształcenia |  | praktyczny |  |
| Forma prowadzenia studiów |  | stacjonarne |  |
| Przedmiot/kod |  | Ochrona przepięciowa instalacji elektrycznych/ IPOMR-1-OPIE-EP |  |
| Rok studiów |  | II |  |
| Semestr |  | 3 |  |
| Liczba godzin |  | Wykłady: 15h Ćwiczenia:0h Laboratoria: 0h Projekty/seminaria: 15h |  |
| Liczba punktów ECTS |  | 2 |  |
| Prowadzący przedmiot |  | Pracownik Instytutu Politechnicznego |  |
| Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych |  | Wiadomości z przedmiotów Technika wysokich napięć i Elektrotechnika. |  |
| Cel(cele) przedmiotu |  | Przedstawienie środków technicznych ochrony przeciwprzepięciowej. Nabycie wiedzy umożliwiającej projektowanie systemów ochrony przeciwprzepięciowej instalacji w obiektach budowlanych. |  |
| # II. EFEKTY UCZENIA SIĘ Ważne: Nie musimy dzielić efektów uczenia się dla przedmiotów na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; każdy przedmiot nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów uczenia się. |  |  |  |
| Symbol efektów uczenia się (Kod przedmiotu, liczba efektów 4-8) | Potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się (co student potrafi po zakończeniu przedmiotu) |  | Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku studiów |
| OPIE-EP_00 | Posiada wiedzę w zakresie karty opisu przedmiotu (cele i efekty uczenia się) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  | MR_W00 |
| OPIE-EP_01 | Student rozumie zjawiska fizyczne w zakresie ochrony odgromowej urządzeń elektrycznych. Zna właściwości techniczne środków ochrony oraz układy ochronne. Kojarzy wiedzę o budowie środków ochrony z ich zastosowaniami w konstrukcjach układów ochronnych. Potrafi zaprojektować podstawowe układy ochronne. |  | MR_W38 |
| OPIE-EP_02 | - Student zna środki ochrony oraz układy ochronne i potrafi zaprojektować podstawowe układy ochronny odgromowej. |  | MR_W38 |
| OPIE-EP_03 | - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko |  | MR_K02 |

| # III. TREŚCI KSZTAŁCENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol |  | Treści kształcenia |  |  |  |  | Odniesienie do efektów uczenia się przedmiotu |  |
| TK_00 |  | Omówienie przedmiotu: zapoznanie studentów z kartą opisu przedmiotu, zapoznanie z efektami uczenia się przewidzianymi dla przedmiotu, zapoznanie z celami przedmiotu realizowanymi w trakcie zajęć. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  |  |  |  | OPIE-EP_00 |  |
| TK_01 |  | Pojęcie przepięcia, podstawowe rodzaje przepięć w sieciach elektroenergetycznych. Przepięcia wewnętrzne, źródła, typowe wartości i przebiegi napięć. Rozwój wyładowania piorunowego, charakterystyczne parametry wyładowania piorunowego, metody rejestracji |  |  |  |  | OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |
| TK_02 |  | Przepięcia w systemie elektroenergetycznym wywołane uderzeniem pioruna, mechanizm |  |  |  |  | OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |
| TK_03 |  | Propagacja fal przepięciowych w liniach elektroenergetycznych, przebiegi falowe w liniach, rola impedancji falowej. |  |  |  |  | OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |
| TK_04 |  | Zasady i środki ochrony odgromowej stosowane w układach elektroenergetycznych. Zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych, ochrona zewnętrzna i wewnętrzna. Ochrona odgromowa zewnętrzna obiektów budowlanych, elementy LPS, strefa ochronna, kąt osłonowy. |  |  |  |  | OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |
| TK_05 |  | Uziemienia w ochronie odgromowej, rodzaje, metody pomiaru, właściwości statyczne i udarowe. Wytrzymałość udarowa urządzeń elektrycznych i elektronicznych. |  |  |  |  | OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |
| TK_06 |  | Zasady i środki wewnętrznej ochrony przeciwprzepięciowej obiektów budowlanych, koncepcja strefowej ochrony przeciwprzepięciowej. Ekwipotencjalizacja - pojęcie, zasady i rola w ochronie przeciwprzepięciowej budynków. |  |  |  |  | OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |
| TK_07 |  | Kontrola stanu urządzeń piorunochronnych, zasada ochrony zastanej, rodzaje, zakres i cel badań. Zasady koordynacji działania urządzeń ochronnych przeciwprzepięciowych niskiego napięcia. |  |  |  |  | OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |
| TK_08 |  | Konstrukcja i zasada działania różnych ograniczników przepięć: wydmuchowych i warystorowych iskiernikowych oraz beziskiernikowych. |  |  |  |  | OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |
| # IV. LITERATIEA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowa (do 5) |  |  | 1. Szpor S.: Ochrona odgromowa. T. 1, 2. WNT, Warszawa 1973, 1975 2. Szpor S., Samuła J.: Ochrona odgromowa. WNT, Warszawa 1983 3. Markowska R., Sowa A.: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 |  |  |  |  |  |
| Uzupełniająca (do 10) |  |  | 1. Norma PN-EN 05115 Instalacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia. 2. Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. |  |  |  |  |  |
| # V. SPOSÓB OCENIANIA PRACY STUDENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol efektu uczenia się dla przedmiotu (zgodnie z tabelą nr II) |  |  | Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć (zgodnie z tabelą nr III) | Forma realizacji treści kształcenia (wykład, ćwiczenia itd.) |  | Typ oceniania (diagnostyczna, formująca, podsumowująca) |  | Metody oceny (odpytanie, prezentacja, test, egzamin, inne) |
| OPIE-EP_01 OPIE-EP_03 |  |  | TK_01 TK_02 TK_04 | wykład |  | podsumowująca |  | kolokwium |
| OPIE-EP_01 OPIE-EP_02 OPIE-EP_03 |  |  | TK_03 TK_05 | projekt |  | podsumowująca |  | praca kontrolna |
| # VI. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma aktywności |  |  |  |  | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności (godz. zajęć - 45 min.) |  |  |  |
| ## Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem ( tzw. kontaktowe) |  |  |  |  | 30godz. |  |  |  |
| - Wykład |  |  |  |  | 15godz. |  |  |  |
| - Projekt |  |  |  |  | 15godz. |  |  |  |
| ## Praca własna studenta (np. przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do egzaminu, inne) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Przygotowanie do zajęć |  |  |  |  | 20godz. |  |  |  |
| ## Przygotowanie do egzaminu |  |  |  |  | 5godz |  |  |  |
| ## Praca własna studenta – suma godzin |  |  |  |  | 25godz. |  |  |  |
| ## Łączny nakład pracy studenta (sumaryczna liczba „Godzin zajęć z nauczycielem” oraz „Pracy własnej studenta”). |  |  |  |  | 55godz. |  |  |  |
| VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA (ECTS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Sumaryczna liczba punktów ECTS z przedmiotu (liczba punktów, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela, pracy własnej oraz w ramach zajęć o charakterze praktycznym – laboratoryjne, projektowe, itp.) |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |
| ## Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |
| ## Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zgodnie z wyliczeniami z planu studiów) |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |
| ## Nakład pracy własnej studenta (zgodnie z wyliczeniami z planu studiów) |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |
| VIII. KRYTERIA OCENY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | niezadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |

Zatwierdzenie karty opisu przedmiotu:

Opracował: mgr inż. Sławomir Wolski.

Sprawdził  pod względem formalnym (koordynator przedmiotu): dr inż. Grzegorz Feliczak

Zatwierdził (Dyrektor Instytutu): dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska

..