| I. KARTA OPISU PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek |  |  |  |  | Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziom kształcenia |  |  |  |  | I stopień |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil kształcenia |  |  |  |  | praktyczny |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma prowadzenia studiów |  |  |  |  | stacjonarne |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot/kod |  |  |  |  | Urządzenia i instalacje elektryczne I / IPOMR-1-UiIE1-EP |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok studiów |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |
| Semestr |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba godzin |  |  |  |  | Wykłady: 20h Ćwiczenia:30h Laboratoria: Projekty/seminaria: 0h |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba punktów ECTS |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzący przedmiot |  |  |  |  | Pracownik Instytutu Politechnicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych |  |  |  |  | Wiedza w zakresie matematyki obejmująca podstawy analizy matematycznej i algebry. Wiedza w zakresie fizyki obejmująca podstawy teoretyczne i zastosowania z zakresu elektryczności i magnetyzmu niezbędna do zrozumienia podstawowych zjawisk w urządzeniach elektrycznych. Wiedza związana z podstawami metod analizy obwodów prądu stałego i przemiennego. Obsługa komputera klasy PC oraz urządzeń zewnętrznych. Umiejętność posługiwania się metodami i prawami obwodowymi wykorzystywanymi w obwodach prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego. Zdolność aktywnego uczestniczenia w zorganizowanych wykładach dla dużej grupy osób, świadomość konieczności poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz ustawicznego uaktualniania zdobytej wiedzy z uwagi na zmiany technologiczne zachodzące we współczesnych rozwiązaniach dla instalacji elektrycznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel(cele) przedmiotu |  |  |  |  | Celem nauczania przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowych, nowoczesnych zasad projektowania i eksploatacji urządzeń i elementów instalacji elektrycznych. Zapoznanie z budową urządzeń służących do zabezpieczenia instalacji elektrycznych, przekształtników i łączników stosowanych w elektroenergetyce zarówno dla niskich jak i średnich napięć. Do celów nauczania przedmiotu należy także umiejętność doboru przez studentów urządzeń i przewodów w instalacjach elektrycznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. EFEKTY UCZENIA SIĘ Ważne: Nie musimy dzielić efektów uczenia się dla przedmiotów na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; każdy przedmiot nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów uczenia się. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol efektów uczenia się (Kod przedmiotu, liczba efektów 4-8) |  |  |  | Potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się (co student potrafi po zakończeniu przedmiotu) |  |  |  |  | Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku studiów |  |  |  |
| UiIE1-EP_00 |  |  |  | posiada wiedzę w zakresie karty opisu przedmiotu (cele i efekty uczenia się) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  |  |  |  | MR_W00 |  |  |  |
| UIIE1-EP_01 |  |  |  | ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw elektroenergetyki, obejmująca: elementy składowe systemu elektroenergetycznego, źródła wytwarzania energii elektrycznej, procesy konwersji energii w podstawowych urządzeniach i maszynach energetycznych |  |  |  |  | MR_W38 |  |  |  |
| UIIE1-EP_02 |  |  |  | ma podstawową wiedzę w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych, obejmująca : budowę urządzeń elektrycznych w układach wytwarzania , przesyłania, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej, badania urządzeń elektrycznych oraz budowę i projektowanie instalacji elektrycznych |  |  |  |  | MR_W38 |  |  |  |
| UIIE1-EP_03 |  |  |  | potrafi dobrać metodę pomiarową i wykonać pomiary parametrów elektrycznych pozwalający określić stan pracy obwodu elektrycznego |  |  |  |  | MR_U20 MR_U22 |  |  |  |
| UIIE1-EP_04 |  |  |  | potrafi wykonać pomiary eksploatacyjne i diagnostyczne urządzeń elektrycznych |  |  |  |  | MR_U20 MR_U22 |  |  |  |
| UIIE1-EP_05 |  |  |  | potrafi wykonać pomiary skuteczności działania systemów zabezpieczenia od porażeń przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych |  |  |  |  | MR_U20 MR_U22 |  |  |  |
| UIIE1-EP_06 |  |  |  | potrafi działać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role |  |  |  |  | MR_K04 |  |  |  |
| # III. TREŚCI KSZTAŁCENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol |  | Treści kształcenia |  |  |  |  |  |  |  | Odniesienie do efektów uczenia się przedmiotu |  |
| TK_00 |  | Omówienie przedmiotu: zapoznanie studentów z kartą opisu przedmiotu, zapoznanie z efektami uczenia się przewidzianymi dla przedmiotu, zapoznanie z celami przedmiotu realizowanymi w trakcie zajęć. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  |  |  |  |  |  |  | UIIE1-EP_00 |  |
| TK_01 |  | Elementy instalacji. Układy sieci. Rodzaje instalacji elektrycznych. Wymagania dotyczące ułożenia instalacji. Parametry instalacji elektrycznej. |  |  |  |  |  |  |  | UIIE1-EP_01 UIIE1-EP_02 |  |
| TK_02 |  | Zwarcie - definicja, rodzaje przebieg prądu. Schematy zastępcze obwodów zwarciowych. Impedancja pętli zwarciowej. Pomiary impedancji pętli zwarciowej. |  |  |  |  |  |  |  | UIIE1-EP_01 UIIE1-EP_02 UIIE1-EP_03 UIIE1-EP_04 UIIE1-EP_05 UIIE1-EP_06 |  |
| TK_03 |  | Ochrona przeciwporażeniowa. Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Samoczynne wyłączenie zasilania. |  |  |  |  |  |  |  | UIIE1-EP_01 UIIE1-EP_02 UIIE1-EP_03 UIIE1-EP_04 UIIE1-EP_05 UIIE1-EP_06 |  |
| TK_04 |  | Ochrona przed przetężeniem i porażeniem. Wyłączniki różnicowoprądowe. Bezpieczniki. Wyłączniki nadprądowe. |  |  |  |  |  |  |  | UIIE1-EP_01 UIIE1-EP_02 |  |
| TK_05 |  | Zabezpieczenia urządzeń, kabli i przewodów. Selektywność zabezpieczeń. Wyłącznik selektywny. |  |  |  |  |  |  |  | UIIE1-EP_03 UIIE1-EP_04 UIIE1-EP_05 UIIE1-EP_06 |  |
| TK_06 |  | Nagrzewanie przewodów. Kryteria doboru przewodów |  |  |  |  |  |  |  | UIIE1-EP_01 UIIE1-EP_02 UIIE1-EP_03 UIIE1-EP_04 UIIE1-EP_05 UIIE1-EP_06 |  |
| TK_07 |  | Przekładniki prądowe i napięciowe. |  |  |  |  |  |  |  | UIIE1-EP_01 UIIE1-EP_02 UIIE1-EP_03 UIIE1-EP_06 |  |
| # IV. LITERATURA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowa (do 5) |  |  | 1. Strzyżewski J. i J.: Instalacje elektryczne w budownictwie, Arkady 2. Markiewicz H., Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2000 3. Musiał E., Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, WSiP, Warszawa 2012 3. Lejdy B.: Instalacje w obiektach budowlanych. WNT, Warszawa, 2003 4. Strzyżewski J., Strzyżewski J., Instalacje w budownictwie jednorodzinnym, Arkady, Warszawa, 2007 5. Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T., Instalacje elektryczne. 6. Budowa, projektowanie i eksploatacja, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzupełniająca (do 10) |  |  | # 1. Markiewicz H., Urządzenia elektroenergetyczne,. WNT, Warszawa 2016 2. PN-HD 60364-6:2008, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. SPOSÓB OCENIANIA PRACY STUDENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol efektu uczenia się dla przedmiotu (zgodnie z tabelą nr II) |  |  | Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć (zgodnie z tabelą nr III) |  |  | Forma realizacji treści kształcenia (wykład, ćwiczenia itd.) |  | Typ oceniania (diagnostyczna, formująca, podsumowująca) |  |  | Metody oceny (odpytanie, prezentacja, test, egzamin, inne) |
| UIIE1-EP_01 UIIE1-EP_02 UIIE1-EP_03 UIIE1-EP_04 UIIE1-EP_05 UIIE1-EP_06 UIIE1-EP_07 |  |  | TK_01 TK_02 TK_03 TK_04 TK_05 TK_06 TK_07 |  |  | wykład |  | podsumowująca |  |  | egzamin |
| UIIE1-EP_01 UIIE1-EP_02 UIIE1-EP_03 UIIE1-EP_04 UIIE1-EP_05 UIIE1-EP_06 UIIE1-EP_07 |  |  | TK_02 TK_03 TK_04 TK_05 TK_06 TK_07 |  |  | ćwiczenia |  | formująca, podsumowująca |  |  | odpytanie kolokwium, |
| # VI. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma aktywności |  |  |  |  |  |  | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności (godz. zajęć - 45 min.) |  |  |  |  |
| ## Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem ( tzw. kontaktowe) |  |  |  |  |  |  | 50godz. |  |  |  |  |
| - Wykład |  |  |  |  |  |  | 20godz. |  |  |  |  |
| - Ćwiczenia |  |  |  |  |  |  | 30godz |  |  |  |  |
| ## Praca własna studenta (np. przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do egzaminu, inne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Przygotowanie do zajęć |  |  |  |  |  |  | 20godz. |  |  |  |  |
| ## Przygotowanie do egzaminu |  |  |  |  |  |  | 10godz |  |  |  |  |
| ## Praca własna studenta – suma godzin |  |  |  |  |  |  | 30godz. |  |  |  |  |
| ## Łączny nakład pracy studenta (sumaryczna liczba „Godzin zajęć z nauczycielem” oraz „Pracy własnej studenta”). |  |  |  |  |  |  | 80godz. |  |  |  |  |
| VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA (ECTS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Sumaryczna liczba punktów ECTS z przedmiotu (liczba punktów, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela, pracy własnej oraz w ramach zajęć o charakterze praktycznym – laboratoryjne, projektowe, itp.) |  |  |  |  |  |  | 3ECTS |  |  |  |  |
| ## Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym |  |  |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |  |
| ## Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zgodnie z wyliczeniami z planu studiów) |  |  |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |  |
| ## Nakład pracy własnej studenta (zgodnie z wyliczeniami z planu studiów) |  |  |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |  |
| VIII. KRYTERIA OCENY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | niezadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zatwierdzenie karty opisu przedmiotu:

Opracował: mgr. inż. Sławomir Wolski

Sprawdził  pod względem formalnym (koordynator przedmiotu): dr inż. Grzegorz Feliczak

Zatwierdził (Dyrektor Instytutu): dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska