| I. KARTA OPISU PRZEDMIOTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunek |  | Mechatronika |  |
| Poziom kształcenia |  | I stopień |  |
| Profil kształcenia |  | praktyczny |  |
| Forma prowadzenia studiów |  | Stacjonarne |  |
| Przedmiot/kod |  | Zasilanie i zabezpieczanie urządzeń mechatronicznych / ZIZUM-NKTwm |  |
| Rok studiów |  | III |  |
| Semestr |  | 5 |  |
| Liczba godzin |  | Wykłady: 15h Ćwiczenia: 0h Laboratoria: 30 h Projekty/seminaria: 0h |  |
| Liczba punktów ECTS |  | 3 |  |
| Prowadzący przedmiot |  | Pracownik Instytutu Politechnicznego |  |
| Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych |  | Wiedza z elektrotechniki z zakresu teorii obwodów. Wiedza z podstaw elektrotechniki. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. Umiejętność sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych i zasobów internetowych. |  |
| Cel(cele) przedmiotu |  | Przekazanie studentom wiedzy z zakresu systemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania, obsługą i nastawianiem urządzeń układów automatyki elektroenergetycznej. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie obsługi, nastawiania i badań okresowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. |  |
| II. EFEKTY UCZENIA SIĘ Ważne: Nie musimy dzielić efektów uczenia się dla przedmiotów na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; każdy przedmiot nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów uczenia się. |  |  |  |
| Symbol efektów uczenia się (Kod przedmiotu, liczba efektów 4-8) | Potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się (co student potrafi po zakończeniu przedmiotu) |  | Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku studiów |
| ZIZUM-NKTwm_00 | Posiada wiedzę w zakresie karty opisu przedmiotu (cele i efekty uczenia się) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu |  | MR_W00 |
| ZIZUM-NKTwm_01 | Student zna układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, rozróżnia podstawowe rodzaje zabezpieczeń elektroenergetycznych. |  | MR_W13 |
| ZIZUM-NKTwm_02 | Student dobiera rodzaje automatyki zabezpieczeń oraz ich nastawy dla chronionych obiektów. |  | MR_W13 |
| ZIZUM-NKTwm_03 | Student potrafi dobrać i zestawić aparaturę pomiarową do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz przeprowadzić badania. |  | MR_W13 |
| ZIZUM-NKTwm_04 | Student potrafi opracować wyniki pomiarów i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników. |  | MR_U12 |

| III. TREŚCI KSZTAŁCENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol |  | Treści kształcenia |  |  |  |  | Odniesienie do efektów uczenia się przedmiotu |  |
| TK_00 |  | Omówienie przedmiotu: zapoznanie studentów z kartą opisu przedmiotu, zapoznanie z efektami uczenia się przewidzianymi dla przedmiotu, zapoznanie z celami przedmiotu realizowanymi w trakcie zajęć. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przedmiotu. |  |  |  |  | ZIZUM-NKTwm_00 |  |
| TK_01 |  | Skutki oddziaływania prądu na ciało człowieka, normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia - zagadnienia wybrane |  |  |  |  | ZIZUM-NKTwm_01 |  |
| TK_02 |  | Rola automatyki zabezpieczeniowej w systemie elektroenergetycznym. Klasyfikacja zakłóceń i zaburzeń. Struktura urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Wymagania stawiane automatyce zabezpieczeniowej. Główne kryteria zabezpieczeniowe: prądowe, kątowo-prądowe, różnicowoprądowe, napięciowe, impedancyjne, częstotliwościowe |  |  |  |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 |  |
| TK_03 |  | Zabezpieczenia nadprądowe od zwarć międzyfazowych zwłoczne zależne i niezależne, kierunkowe, bezzwłoczne, zabezpieczenia od przeciążeń.. |  |  |  |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 |  |
| TK_04 |  | Zabezpieczenia transformatorów i autotransformatorów: nadprądowe od zwarć wewnętrznych i zewnętrznych, przeciążeniowe i temperaturowe. Zabezpieczenia różnicowe transformatorów oraz zabezpieczenia gazowopodmuchowe. Przekaźniki pomiarowe i zespoły zabezpieczeniowe. Przekaźniki pomocnicze: pośredniczce, sygnałowe i czasowe. |  |  |  |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 |  |
| TK_05 |  | Zabezpieczenia silników niskiego i średniego napięcia od zwarć i przeciążeń, zaniku fazy, kolejności faz. |  |  |  |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 ZIZUM-NKTwm_03 ZIZUM-NKTwm_04 |  |
| TK_06 |  | Automatyka samoczynnego załączania rezerwy w zastosowaniu dla sieci średniego i niskiego napięcia. Przekładniki prądu i napięcia: podstawowe parametry, dokładność, uchyby, układy połączeń. Budowa elektronicznych przekaźników i zespołów zabezpieczeniowych. |  |  |  |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 ZIZUM-NKTwm_03 ZIZUM-NKTwm_04 |  |
| TK_07 |  | Kryteria selektywność zabezpieczeń m.in. zwarciowa, czasowa, rodzaju prądu. |  |  |  |  | ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 ZIZUM-NKTwm_03 ZIZUM-NKTwm_04 |  |
| IV. LITERATURA PRZEDMIOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowa (do 5) |  |  | - Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1999. - Danielski L., Osiński S.: Budowa, stosowanie i budowa wyłączników różnicowoprądowych. COSIW Centralny Ośrodek Szkolenia i WydawnictwSEP, Warszawa 1999. - Dawid Z. i in.: Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Skrypt nr 2184, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999. - Kowalik R., Magdziarz A., Myrcha W., Wróblewski J.: Laboratorium automatyki elektroenergetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001. - Instrukcje ćwiczeń |  |  |  |  |  |
| Uzupełniająca (do 10) |  |  | - Synal B., Rojewski W., Dzierżanowski W.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Of. wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. - Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich Zeszyt nr 122-123 SEP COSiW Bełchatów 2009 - Żydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. WNT, Warszawa 1979-82, t. 1-3. - Borkiewicz K.: Automatyka zabezpieczeniowa regulacyjna i łączeniowa w systemie elektroenergetycznym. ZIAD, Bielsko-Biała 1998. |  |  |  |  |  |
| V. SPOSÓB OCENIANIA PRACY STUDENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol efektu |  |  | Symbol treści | Forma realizacji |  | Typ oceniania (diagnostyczna, formująca, podsumowująca) |  | Metody oceny |
| uczenia się dla przedmiotu |  |  | kształcenia realizowanych w | treści kształcenia (wykład, ćwiczenia itd.) |  |  |  | (odpytanie, prezentacja, test, egzamin, inne) |
| (zgodnie z tabelą nr II) |  |  | trakcie zajęć |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (zgodnie z tabelą nr III) |  |  |  |  |  |
| ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 |  |  | TK_01 TK_02 | wykład |  | podsumowująca |  | egzamin |
|  |  |  | TK_03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TK_04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TK_05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TK_06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TK_07 |  |  |  |  |  |
| ZIZUM-NKTwm_01 ZIZUM-NKTwm_02 ZIZUM-NKTwm_03 |  |  | TK_05 TK_06 TK_07 | laboratorium |  | diagnostyczna, podsumowująca |  | odpytanie sprawozdanie, |
| ZIZUM-NKTwm_04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA(w godzinach) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma aktywności |  |  |  |  | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności (godz. lekcyjna - 45 min.) |  |  |  |
| Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem ( tzw. kontaktowe) |  |  |  |  | Godz. 45 |  |  |  |
| 1. Wykład |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2. Ćwiczenia |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. Laboratorium |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Praca własna studenta ( np. przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do egzaminu, inne) |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 1. przygotowanie do zajęć |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. przygotowanie do egzaminu |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 3. czytanie literatury |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Łączny nakład pracy studenta |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA(ECTS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sumaryczna liczba punktów ECTS z przedmiotu (liczba punktów, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela oraz w ramach zajęć o charakterze praktycznym – laboratoryjne, projektowe, itp.) |  |  |  |  | 3 ECTS |  |  |  |
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |
| Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich |  |  |  |  | 2 ECTS |  |  |  |
| Nakład pracy własnej studenta |  |  |  |  | 1 ECTS |  |  |  |
| VIII. KRYTERIA OCENY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dobra wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | niezadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje |  |  |  |  |  |  |  |

Zatwierdzenie karty opisu przedmiotu:

Opracował: mgr inż. Sławomir Wolski

Sprawdził pod względem formalnym (koordynator przedmiotu):    dr inż. Grzegorz Feliczak

Zatwierdził (Dyrektor Instytutu): dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska